Znak sprawy: 2601-ILN.261.35.2020

FORMULARZ OFERTOWY

| Dane Wykonawcy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |
| Adres |  |  |  |  |
| Adres do korespondencji |  |  |  |  |
| NIP | REGON |  |  |  |
| Nr telefonu | Nr faksu |  |  |  |
| Adres e-mail |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym |  |  |  |  |

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„System wczesnej detekcji pożaru do pomieszczeń technicznych działu informatyki 
w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Kielcach będących siedzibami Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach przy ul. Wesołej 56 oraz Delegatury Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach przy 
ul. Ściegiennego 264 d”

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonym 
w Zapytaniu ofertowym za cenę oferty:

brutto: …………… PLN, słownie: …………………………………………PLN, w tym:

netto: …………….. PLN, VAT: wg stawki …...% ……………… PLN, w tym:

- dla pomieszczenia technicznego ŚUCS Kielce Wesoła 56:

brutto ……………………………..zł, netto ……………………………………..zł,

- dla pomieszczenia technicznego UPS i rozdzielni ŚUCS Kielce Wesoła 56:

brutto ……………………………..zł, netto ……………………………………..zł,

- dla pomieszczenia technicznego DUCS Kielce Ściegiennego 264D:

brutto ……………………………..zł, netto ……………………………………..zł,

- dla pomieszczenia technicznego UPS DUCS Kielce Ściegiennego 264D:

brutto ……………………………..zł, netto ……………………………………..zł,

- Podajemy wykaz i parametry sprzętu, który zostanie dostarczony i zainstalowany:

| Lp. | Nazwa | Ilość | Producent | Model/Rodzaj | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System |  |  |  |  |
| 2 | Detektor |  |  |  |  |
| 3 | Oprogramowanie |  |  |  |  |
| 4 | Materiały montażowe i instalacyjne |  |  |  |  |
| 5 | Tablice synoptyczne |  |  |  |  |
| 6 | Inne (jakie)? |  |  |  |  |

Parametry oferowanego Systemu:

| l.p. | Opis wymagań | Parametry oferowanego systemu |
| --- | --- | --- |
| 1 | system aspiracyjny (zasysający) | TAK/NIE |
| 2 | klasa czułości detektorów oraz norma |  |
| 3 | ilość rur zasysających na detektor |  |
| 4 | ilość progów alarmowych możliwych do skonfigurowania na detektorze |  |
| 5 | użytkowy zakres czułości pomiaru % zaciemnienia na metr. |  |
| 6 | sygnalizacja dostępna na obudowie detektora | TAK/NIE |
| 6.1 | Zestaw wskaźników na obudowie | TAK.NIE |
| 6.2 | wyświetlacz sygnalizujący stan pracy urządzenia | TAK/NIE |
| 6.3 | sygnalizacja stanu pracy | TAK/NIE |
| 6.4 | sygnalizacja stanu błędów | TAK/NIE |
| 6.5 | sygnalizacja stanu osiągnięcie kolejnych progów alarmowych | TAK/NIE |
| 7 | sygnały z detektorów w budynku wyprowadzone na dostarczony niewielki wskaźnik synoptyczny zainstalowany na portierni | TAK/NIE |
| 8 | możliwość zablokowania pracy detektora z konsoli lokalnej detektora (np. przed pracami wytwarzającymi pył w pomieszczeniu). | TAK/NIE |
| 9 | Możliwość konfiguracji parametrów pracy detektora z wykorzystaniem dołączonego oprogramowania | TAK/NIE |
| 10 | możliwość eksportu i zapisania ustawień | TAK/NIE |
| 11 | oprogramowanie wieczyste (bez subskrypcji czasowej) | TAK/NIE |
| 12 | Możliwość połączenia z detektorem za pomocą min. jednego z interfejsów: Ethernet/USB/RS232 | TAK/NIE |
| 13 | Interfejs sieciowy przewodowy detektora do pracy w sieci IP: ETHERNET z możliwością pracy w LAN oraz konfiguracja do pracy w WAN (konfiguracja bramy sieciowej i możliwość pracy w segmentach sieci rozdzielonych routerami). Statyczna konfiguracja sieciowa zapisana w detektorze. Standardowy interfejs Ethernet RJ45 (8P8C). | TAK/NIE |
| 14 | zabezpieczenie dostępu do detektora: autoryzacja hasłem | TAK/NIE |
| 15 | autoryzacja hasłem | TAK/NIE |
| 16 | możliwość zmiany hasła | TAK/NIE |
| 17 | możliwość zresetowania hasła przy dostępie fizycznym do detektora lub po kontakcie z producentem | TAK/NIE |
| 18 | pamięć detektora (ilość zdarzeń) |  |
| 19 | Urządzenie bez interfejsu bezprzewodowego lub z na stałe wyłączonym | TAK/NIE |
| 20 | oprogramowanie monitorujące i wizualizujące dane z detektorów | TAK/NIE |
| 21 | pojedyncza instalacja programowania do zbierania danych ze wszystkich zainstalowanych detektorów z wykorzystaniem łączności IP | TAK/NIE |
| 22 | możliwość powiadomienia w aplikacji oraz poprze e-mail o osiągniętych progach alarmowych i błędach | TAK/NIE |
| 23 | oprogramowanie możliwe do zainstalowania na wirtualnej maszynie Windows Server min. 2012R2. | TAK/NIE |
| 25 | żywotność filtra stanowiącego część eksploatacyjną detektora (w latach) |  |
| 26 | filtr stanowiący cześć eksploatacyjną detektora (łatwy do wymiany) | TAK/NIE |
| 27 | trwałość głowicy detektora (w latach) |  |
| 28 | Konstrukcja głowicy detekcyjnej oparta o laser z układem kompensacji starzenia źródła światła | TAK.NIE |
| 29 | zakres temperatury otoczenia do pracy detektora (w °C) |  |
| 30 | zakres temperatury zasysanego powietrza do pracy detektor (w °C) |  |
| 31 | urządzenie odporne na szeroki zakres wilgotności względnej powietrza. 10-90%, bez kondensacji | TAK/NIE |
| 32 | Możliwość pracy systemu w środowisku wentylowanym, klimatyzowanym, z nawiewami i przepływami powietrza | TAK.NIE |
| 33 | możliwość wymiany elementów detektora (wymienić których) |  |
| 34 | czujnik przepływu wykrywający rozszczelnienie instalacji rur zasysających oraz zatkanie instalacji zasysającej | TAK/NIE |
| 35 | minimalne wymagania zasilania sieciowego: dla każdego detektora, zainstalowany w chronionym pomieszczeniu zasilacz sieciowy 230V 50Hz oraz akumulatorowe podtrzymanie pracy systemu po zaniku zasilania sieciowego (jeśli inne, napisać jakie) | TAK/NIE |
| 36 | czas pracy akumulatorowego podtrzymania zasilania zapewniającego pracę detektora oraz tablicy synoptycznej na portierni budynku po zaniku zasilania sieciowego (w h) |  |
| 37 | gwarancja producenta na detektor (w miesiącach) |  |
| 38 | osprzęt detektora wraz z rurami stanowi komplet przewidziany przez producenta | TAK/NIE |
| 39 | kompatybilność systemu: możliwość integracji Systemu z innymi systemami sygnalizacji pożaru, wentylacji, gaszenia pożaru i itp. | TAK/NIE |

Dodatkowe informacje:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Udzielamy ____ miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia*.

- Oświadczamy, że:

- oferowane przez nas produkty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,

- zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej zawarcia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- dysponujemy personelem i zasobami, które umożliwiają wykonanie zamówienia,

- oferowana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia,

- podana cena nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy,

- wdrożymy i przeszkolimy administratorów systemu i pracowników z zasad obsługi urządzenia i oprogramowania,

- udzielamy rękojmi i gwarancji na warunkach określonych we wzorze umowy

- w okresie gwarancji wykonywane będą bezpłatne przeglądy gwarancyjne urządzeń objętych przedmiotem zamówienia z częstotliwością wymaganą przez producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku, po wcześniejszym umówieniu terminu przeglądu 
z Administratorem obiektu. Podczas przeglądów gwarancyjnych każdorazowo wykonywane będą szkolenia dla użytkowników i administratorów systemu,

- zamówienie zamierzamy wykonać samodzielnie/że podwykonawcom zostaną powierzone następujące zadania: **

- ………………………………………………..

- ………………………………………………..

- ………………………………………………..

- oferta zawiera/nie zawiera** tajemnicę przedsiębiorstwa na stronach ………………..

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- koncepcja realizacji systemu wraz z wykazem użytych głównych elementów systemu (np.: detektor, oprogramowanie, etc), (zgodnie z rozdz. VI ust. 4 lit. a zapytania ofertowego)

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy: wykaz usług,

- Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy: kwalifikacje,

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy: o braku zaległości.

………………, dn. __.__._____			         ….…………………………………

(miejscowość)	        (Pieczątka i podpis osoby/osób     upoważnionej/ych do podpisywania oferty

*minimum 60 miesięcy

**niepotrzebne skreślić